LIST OF REFIIL AND SERVING ITEMS

No. 1

| s/no. | Type | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9 kg dry powder refill | 25 |
| 2. | 9 kg foam refill | 4 |
| 3. | 9 l. water refill | 6 |
| 4. | 5 kg CO2 refill | 6 |
| 5. | Extinguisher servicing per item | 35 |
| 6. | Hose reel repair and servicing | 14 |
|  | Total | 90 |

N0. 2

| s/no. | Type | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9 kg dry powder refill | 2 |
| 2. | 9l. light water refill | 1 |
| 2. | Extinguisher servicing per item | 3 |
|  | Total | 6 |

N0. 3

| s/no. | Type | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9 kg dry powder refill | 1 |
| 2. | 9l. light water refill | 1 |
| 3. | 5 kg CO2 refill | 1 |
| 4. | Extinguisher servicing per item | 3 |
|  | Total | 6 |

No.4

| s/no. | Type | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9 kg dry powder refill | 3 |
| 2. | 9l. light water refill | 3 |
| 3. | 5 kg CO2 refill | 5 |
| 4. | Extinguisher servicing per item | 12 |
| 5. | 9 kg foam refill | 1 |
|  | Total | 23 |